АДМИНИСТРАЦИЯ  МУРАВЬЕВСКОГО                                                                           СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                                                                НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                  РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2024                                                                                                      № 59
с. Муравьевка
Об утверждении целевой Программы   Муравьевского  сельского  посе-           ления «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Муравьевского  сельского поселения  на 2024 – 2026 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Уставом Муравьевского  сельского поселения, Администрация Муравьевского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      Утвердить целевую Программу  Муравьевского  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Муравьевского  сельского поселения  на 2024 – 2026 годы» (прилагается).


       И.о. Главы
сельского поселения                                                                 И.С. Дудник







Приложение № 1
к Постановлению Администрации Муравьевского сельского поселения                                                                               от 03.10.2024 г. № 59


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУРАВЬЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Паспорт муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Муравьевского  сельского поселения

	Наименование муниципальной программы   Муравьевского  сельского поселения (далее – муниципальная программа)
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"


	Ответственный исполнитель муниципальной программы 

	Администрация  Муравьевского  сельского поселения

	Основание для разработки муниципальной программы
	1. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
3.  Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»

	Сроки реализации муниципальной программы
	2024 – 2026 годы

	Цель муниципальной программы
	Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, направленное на  снижение расхода бюджетных средств на энергетические ресурсы. 
Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. 


	Задачи муниципальной программы
	· Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;
· Снизить затраты к 2026 году на приобретение топливно-энергетических ресурсов до 6% (с ежегодным снижением до2%);
· Организовать проведение энергосберегающих мероприятий.

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
	Всего:14000,00 руб.
2024 год-6000,00 руб;
2025 год-4000,00 руб;
2026 год- 4000,00 руб;

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
	Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий






Введение
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Администрации  Муравьевского сельского поселения, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов. Расчет целевых уровней снижения потребления энергетических ресурсовпоказывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования. 
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения в поселении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов во всех зданиях и помещениях Администрации Муравьевского  сельского поселения, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве топливно-энергетических ресурсов.
В собственности у Администрации  Муравьевского  сельского поселения находятся следующие здания:здание администрации, дом культуры.

Раздел 1.
1. Цель Программы
Основной целью является повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР.

2.Задачами Программы являются
Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.  
Снижение затрат к 2026 году на приобретение ТЭР до 6% (с ежегодным снижением до2%); 
 Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы
Программа базируется на следующих основных принципах:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2)поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4. Финансовые механизмы реализации Программы
Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:
- бюджета муниципального района, бюджета  Муравьевского  сельского поселения .
5.Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период 2024-2026 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии топливно-энергетических ресурсовк концу 2026 года в размере до 6%.

6 Кадровое сопровождение реализации проекта
Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В поселении назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению Глава сельского поселения.
Раздел 2.
2.1Здание «Администрация  Муравьевского  поселения»
2.1.1. Общие сведения
	Вид собственности
	муниципальная

	Общая площадь (м2 )
	192,8

	Количество этажей
	1

	Год ввода в эксплуатацию
	1961

	Приборы учета энергоресурсов
	Прибор учета электроэнергии

	Адрес,  Тел./факс (сот.), E-mail
	646125, Омская область, Называевский район, с.Муравьевка, ул.Колхозная, д.44


2.1.2. Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2023 году (базовом году программы)
	№ п/п
	Наименование ТЭР
	Ед измерения
	В натуральном выражении
	В денежном выражении, руб.

	1
	Электрическая энергия
	кВт.ч
	1157
	7607

	2
	ХВС
	м3
	40,284
	5572

	3
	бензин
	литр
	492
	22643

	
	Итого:
	
	
	35822



2.1.3. Характеристика энергетического хозяйства
Система электроснабжения
 Поставщик электроэнергии – ООО «Омская энергосбытовая компания»  Тариф – 6,655 руб/квт*час. Объем потребления энергоресурса за 2023 год –  1,16 тыс.кВт.ч. 
Характеристика системы освещения: Общее количество осветительных приборов – 14. В светильниках используются лампы накаливания,энергосберегающие лампы и светодиодные. Количество ламп–14:лампы накаливания -0, светодиодных – 14, энергосберегающих – 0, в.ч. люминисцентных – 0 шт.
Система теплоснабжения
Теплоснабжение осуществляется от ООО «Тепловик»(котельной № 19) с котлами КВВ - 1 (2 шт.)мощностью  1Мвт, которая обслуживается ООО «Тепловик».Система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме. В здании смонтирована двухтрубная система отопления. Состояние отопительной системы хорошее. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки. 
Система водоснабжения 
Холодное водоснабжение в здании отсутствует, водозабор осуществляется через уличную колонку.   Водоотведениянет.


2.1.4. Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2024-2026 гг.
	№ п/п
	Вид энергоресурса
	Ед. измерения
	Значение показателя в базовом периоде
	Прогноз потребления

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026

	1.
	Электроэнергия
	кВт.ч.
	1157
	1157
	1157
	1157

	2.
	Холодное водоснабжение
	м3
	40,284
	40,284
	40,284
	40,284

	3
	Теплоснабжение
	Гкал
	42
	42
	0
	42

	4
	бензин
	литр
	500
	500
	500
	500



2.2. Здание «Дом культуры»
2.2.1. Общие сведения
	Вид собственности
	муниципальная

	Общая площадь (м2)
	916,9

	Количество этажей
	2

	Год ввода в эксплуатацию
	1982

	Приборы учета энергоресурсов
	Прибор учета электроэнергии

	Адрес,  Тел./факс (сот.), E-mail
	646125, Омская область, Называевский район, с.Муравьевка, ул.Колхозная, д.44


2.2.2. Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2023 году (базовом году программы)
	№ п/п
	Наименование ТЭР
	Ед измерения
	В натуральном выражении
	В денежном выражении, руб.

	1
	Электрическая энергия
	кВт.ч
	793
	5278

	2
	ХВС
	м3
	166,972
	21926

	3
	Тепло
	Гкал
	259,07
	1395409

	
	Итого:
	
	
	1422613


2.2.3. Характеристика энергетического хозяйства
Система электроснабжения
 Поставщик электроэнергии – ООО «Омская энергосбытовая компания».  Тариф –  6, 655 руб/квт*час. Объем потребления энергоресурса за 2023 год –  0,793 тыс.кВт.ч. 
Характеристика системы освещения: Общее количество осветительных приборов - 70. В светильниках используются лампы накаливания,энергосберегающие лампы и светодиодные.  Количество  - 70: ламп накаливания 0, светодиодных – 28, энергосберегающих -30, в.ч. люминисцентных – 12 шт. 
Система теплоснабжения
Теплоснабжение осуществляется от  ООО «Тепловик»(котельной № 19,  с котлами КВВ – 1 (2 шт.) мощностью  1Мвт, которая обслуживается ООО «Тепловик».  Система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме. В здании смонтирована двухтрубная система отопления. Состояние отопительной системы хорошее. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки. 
Система водоснабжения 
Холодное водоснабжение в здании отсутствует, водозабор осуществляется через уличную колонку.   Водоотведения нет.
2.2.4. Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2024-2026 гг.
	№ п/п
	Вид энергоресурса
	Ед. измерения
	Значение показателя в базовом периоде
	Прогноз потребления

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026

	1.
	Электроэнергия
	кВт.ч.
	800
	800
	800
	800

	2.
	Холодное водоснабжение
	м3
	166,972
	166,972
	166,972
	166,972

	3
	Теплоснабжение
	Гкал
	259,07
	259,07
	259,07
	259,07




