# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУРАВЬЕВСКОГО                                                                           СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                                                                НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                  РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2024                                                                                                      № 59

с. Муравьевка

Об утверждении целевой Программы   Муравьевского  сельского  посе-           ления «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Муравьевского  сельского поселения  на 2024 – 2026 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Уставом Муравьевского  сельского поселения, Администрация Муравьевского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить целевую Программу  Муравьевского  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Муравьевского  сельского поселения  на 2024 – 2026 годы» (прилагается).

И.о. Главы

сельского поселения                                                                 И.С. Дудник

Приложение № 1

к Постановлению Администрации Муравьевского сельского поселения                                                                               от 03.10.2024 г. № 59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУРАВЬЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Паспорт муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Муравьевского  сельского поселения

| Наименование муниципальной программы Муравьевского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Муравьевского сельского поселения |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2026 годы |
| Цель муниципальной программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, направленное на снижение расхода бюджетных средств на энергетические ресурсы. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. |
| Задачи муниципальной программы | - Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования; - Снизить затраты к 2026 году на приобретение топливно-энергетических ресурсов до 6% (с ежегодным снижением до2%); - Организовать проведение энергосберегающих мероприятий. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Всего:14000,00 руб. 2024 год-6000,00 руб; 2025 год-4000,00 руб; 2026 год- 4000,00 руб; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Администрации  Муравьевского сельского поселения, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов. Расчет целевых уровней снижения потребления энергетических ресурсовпоказывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения в поселении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов во всех зданиях и помещениях Администрации Муравьевского  сельского поселения, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве топливно-энергетических ресурсов.

В собственности у Администрации  Муравьевского  сельского поселения находятся следующие здания:здание администрации, дом культуры.

Раздел 1.

- Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР.

2.Задачами Программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Снижение затрат к 2026 году на приобретение ТЭР до 6% (с ежегодным снижением до2%);

Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2)поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- бюджета муниципального района, бюджета  Муравьевского  сельского поселения .

5.Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2024-2026 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии топливно-энергетических ресурсовк концу 2026 года в размере до 6%.

- Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В поселении назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению Глава сельского поселения.

Раздел 2.

2.1Здание «Администрация  Муравьевского  поселения»

2.1.1. Общие сведения

| Вид собственности | муниципальная |
| --- | --- |
| Общая площадь (м2 ) | 192,8 |
| Количество этажей | 1 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1961 |
| Приборы учета энергоресурсов | Прибор учета электроэнергии |
| Адрес, Тел./факс (сот.), E-mail | 646125, Омская область, Называевский район, с.Муравьевка, ул.Колхозная, д.44 |

2.1.2. Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2023 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 1157 | 7607 |
| 2 | ХВС | м3 | 40,284 | 5572 |
| 3 | бензин | литр | 492 | 22643 |
|  | Итого: |  |  | 35822 |

2.1.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Поставщик электроэнергии – ООО «Омская энергосбытовая компания»  Тариф – 6,655 руб/квт*час. Объем потребления энергоресурса за 2023 год –  1,16 тыс.кВт.ч.

Характеристика системы освещения: Общее количество осветительных приборов – 14. В светильниках используются лампы накаливания,энергосберегающие лампы и светодиодные. Количество ламп–14:лампы накаливания -0, светодиодных – 14, энергосберегающих – 0, в.ч. люминисцентных – 0 шт.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение осуществляется от ООО «Тепловик»(котельной № 19) с котлами КВВ - 1 (2 шт.)мощностью  1Мвт, которая обслуживается ООО «Тепловик».Система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме. В здании смонтирована двухтрубная система отопления. Состояние отопительной системы хорошее. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки.

Система водоснабжения

Холодное водоснабжение в здании отсутствует, водозабор осуществляется через уличную колонку.   Водоотведениянет.

2.1.4. Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2024-2026 гг.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 1157 | 1157 | 1157 | 1157 |
| 2. | Холодное водоснабжение | м3 | 40,284 | 40,284 | 40,284 | 40,284 |
| 3 | Теплоснабжение | Гкал | 42 | 42 | 0 | 42 |
| 4 | бензин | литр | 500 | 500 | 500 | 500 |

2.2. Здание «Дом культуры»

2.2.1. Общие сведения

| Вид собственности | муниципальная |
| --- | --- |
| Общая площадь (м2) | 916,9 |
| Количество этажей | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1982 |
| Приборы учета энергоресурсов | Прибор учета электроэнергии |
| Адрес, Тел./факс (сот.), E-mail | 646125, Омская область, Называевский район, с.Муравьевка, ул.Колхозная, д.44 |

2.2.2. Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2023 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 793 | 5278 |
| 2 | ХВС | м3 | 166,972 | 21926 |
| 3 | Тепло | Гкал | 259,07 | 1395409 |
|  | Итого: |  |  | 1422613 |

2.2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Поставщик электроэнергии – ООО «Омская энергосбытовая компания».  Тариф –  6, 655 руб/квт*час. Объем потребления энергоресурса за 2023 год –  0,793 тыс.кВт.ч.

Характеристика системы освещения: Общее количество осветительных приборов - 70. В светильниках используются лампы накаливания,энергосберегающие лампы и светодиодные.  Количество  - 70: ламп накаливания 0, светодиодных – 28, энергосберегающих -30, в.ч. люминисцентных – 12 шт.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение осуществляется от  ООО «Тепловик»(котельной № 19,  с котлами КВВ – 1 (2 шт.) мощностью  1Мвт, которая обслуживается ООО «Тепловик».  Система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме. В здании смонтирована двухтрубная система отопления. Состояние отопительной системы хорошее. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки.

Система водоснабжения

Холодное водоснабжение в здании отсутствует, водозабор осуществляется через уличную колонку.   Водоотведения нет.

2.2.4. Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2024-2026 гг.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2. | Холодное водоснабжение | м3 | 166,972 | 166,972 | 166,972 | 166,972 |
| 3 | Теплоснабжение | Гкал | 259,07 | 259,07 | 259,07 | 259,07 |